1. Les capteurs permettant la mesure de la température et de l’humidité sont les capteurs sur les canaux 3 et 4.

Le pluviomètre lui est sur le canal 7.

1. Le capteur de température mesure de -35 à 35 °C.

Le capteur d’humidité est un pourcentage de la tension de sortie.

Le pluviomètre est un capteur tout ou rien.

1. Thermomètre : (Tension reçue \* 7) – 35.

Hygromètre : Tension reçue \* 10.

Pluviomètre : Tension reçue = 10 volts s’il pleut sinon il ne pleut pas.

1. La carte 9111 de ADLINK est une carte à utilité divers qui peut récupérer des informations de plusieurs capteur grâce à ses multiples canaux. Elle a une très bonne précision grâce à sa résolution sur 12 bits.
2. Celle-ci possède 12bits de résolution
3. Nous avons besoin d’utiliser plusieurs capteurs donc avec ses caractéristique la carte 9111 ADLINK est la plus pratique.
4. Il faut intégrer les DLL et LIB au projet ainsi que les divers drivers
5. B
6. b